# Wohnzimmer

| Button | Drücken | Doppelt | Halten |
| --- | --- | --- | --- |
| + | Flurlicht ein/aus | Alles auf 100 % Helligkeit | Alles heller dimmen |
| ■ | Alles ein/aus | – | – |
| – | Deckenlicht ein/aus | Alles ausschalten | Alles dunkler dimmen |